## lspp 1-24 ore
|  |  | Calcolo della linea segnatrice 1-24 ore | [5 empty] | Istruzioni per inserimento dei dati di input
|  |  | Località: | PONTE SAN PIETRO |  |  |  |  | nelle celle | …………… | indicare la località prescelta ed eventualmente le coordinate desunte dalla mappa.
|  |  | Coordinate: |  |  |  | Linea segnalatrice |  | nelle celle |  | copiare e incollare i valori dalla tabella ottenuta cliccando sul punto mappa (nb= codificare decimali con il punto)
| Parametri ricavati da: | http://idro.arpalombardia.it |  |  |  | Tempo di ritorno (anni) |  |  | nella cella |  | inserire il tempo di ritorno desiderato in anni per il calcolo della linea segnalatrice
|  | A1 - Coefficente pluviometrico orario | 30.58 | [5 empty] | nelle celle |  | Inserire la durata dell'evento da valutare in ore e la corrispondente precipitazione cumulata in mm.
|  | N - Coefficente di scala | 0.2994 |  |  |  | Evento pluviometrico
|  | GEV - parametro alpha | 0.301 |  |  | Durata dell'evento [ore]
|  | GEV - parametro kappa | -0.01 |  |  | Precipitazione cumulata [mm]
|  | GEV - parametro epsilon | 0.823
Formulazione analitica | [6 empty] | Bibliografia ARPA Lombardia:
http://idro.arpalombardia.it/manual/lspp.pdf
http://idro.arpalombardia.it/manual/STRADA_report.pdf
Tabella delle precipitazioni previste al variare delle durate e dei tempi di ritorno
Tr | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 0
wT | 0.93352 | 1.2779 | 1.508 | 1.7304 | 2.0207 | 2.24 | 2.46 | #VALUE!
Durata (ore) | TR 2 anni | TR 5 anni | TR 10 anni | TR 20 anni | TR 50 anni | TR 100 anni | TR 200 anni | TR anni
1 | 28.5471 | 39.0777 | 46.1159 | 52.9168 | 61.793 | 68.4988 | 75.2269 | #VALUE!
2 | 35.131 | 48.0903 | 56.7517 | 65.1211 | 76.0444 | 84.2968 | 92.5767 | #VALUE!
3 | 39.6655 | 54.2974 | 64.0767 | 73.5265 | 85.8596 | 95.1772 | 104.5257 | #VALUE!
4 | 43.2334 | 59.1815 | 69.8404 | 80.1402 | 93.5827 | 103.7384 | 113.9279 | #VALUE!
5 | 46.2204 | 63.2704 | 74.6658 | 85.6772 | 100.0485 | 110.9059 | 121.7993 | #VALUE!
6 | 48.8136 | 66.8202 | 78.8549 | 90.4841 | 105.6617 | 117.1282 | 128.6328 | #VALUE!
7 | 51.1193 | 69.9764 | 82.5796 | 94.758 | 110.6525 | 122.6607 | 134.7087 | #VALUE!
8 | 53.2044 | 72.8307 | 85.9479 | 98.6231 | 115.166 | 127.6639 | 140.2033 | #VALUE!
9 | 55.1141 | 75.4448 | 89.0329 | 102.163 | 119.2996 | 132.2462 | 145.2357 | #VALUE!
10 | 56.8804 | 77.8627 | 91.8862 | 105.4371 | 123.1229 | 136.4844 | 149.8902 | #VALUE!
11 | 58.5269 | 80.1165 | 94.546 | 108.4892 | 126.687 | 140.4352 | 154.229 | #VALUE!
12 | 60.0716 | 82.2311 | 97.0414 | 111.3526 | 130.0307 | 144.1418 | 158.2997 | #VALUE!
13 | 61.5286 | 84.2256 | 99.3951 | 114.0534 | 133.1845 | 147.6378 | 162.1391 | #VALUE!
14 | 62.9091 | 86.1152 | 101.6251 | 116.6123 | 136.1726 | 150.9502 | 165.7769 | #VALUE!
15 | 64.222 | 87.9126 | 103.7461 | 119.0461 | 139.0147 | 154.1007 | 169.2368 | #VALUE!
16 | 65.4751 | 89.6278 | 105.7703 | 121.3688 | 141.727 | 157.1073 | 172.5388 | #VALUE!
17 | 66.6744 | 91.2695 | 107.7077 | 123.5919 | 144.3229 | 159.985 | 175.6991 | #VALUE!
18 | 67.8252 | 92.8448 | 109.5668 | 125.7252 | 146.814 | 162.7465 | 178.7318 | #VALUE!
19 | 68.9321 | 94.36 | 111.3548 | 127.7769 | 149.21 | 165.4024 | 181.6486 | #VALUE!
20 | 69.9988 | 95.8203 | 113.0781 | 129.7544 | 151.5191 | 167.9621 | 184.4597 | #VALUE!
21 | 71.0289 | 97.2303 | 114.7421 | 131.6637 | 153.7487 | 170.4337 | 187.174 | #VALUE!
22 | 72.0251 | 98.594 | 116.3514 | 133.5104 | 155.9051 | 172.8241 | 189.7993 | #VALUE!
23 | 72.9901 | 99.915 | 117.9102 | 135.2991 | 157.9939 | 175.1396 | 192.3422 | #VALUE!
24 | 73.9261 | 101.1963 | 119.4223 | 137.0342 | 160.02 | 177.3855 | 194.8087 | #VALUE!

## lspp 1-5 giorni
|  |  |  | Calcolo della linea segnalatrice 1-5 giorni |  |  |  |  | Istruzioni per inserimento dei dati di input
|  |  |  | Località: | PONTE SAN PIETRO |  |  |  | nelle celle | …………… | indicare la località prescelta ed eventualmente le coordinate desunte dalla mappa.
|  |  |  | Coordinate: | …………… |  |  |  | nelle celle |  | copiare e incollare i valori dalla tabella ottenuta cliccando sul punto mappa (nb= codificare decimali con il punto)
|  | Parametri ricavati da: | http://idro.arpalombardia.it | [5 empty] | nelle celle |  | Inserire la durata dell'evento da valutare in ore e la corrispondente precipitazione cumulata in mm.
|  |  | A1 - Coefficente pluviometrico orario | 20.0706 |  |  |  | Evento pluviometrico
|  |  | N - Coefficente di scala | 0.40244 |  |  | Durata dell'evento [ore]
|  |  | W2 - Tempo di ritorno 2 anni | 0.94072 |  |  | Precipitazione cumulata [mm]
|  |  | W5 - Tempo di ritorno 5 anni | 1.21
|  |  | W10 - Tempo di ritorno 10 anni | 1.3983
|  |  | W20 - Tempo di ritorno 20 anni | 1.5886
|  |  | W50 - Tempo di ritorno 50 anni | 1.835
|  |  | W100 - Tempo di ritorno 100 anni | 2.0379
|  |  | W200 - Tempo di ritorno 200 anni | 2.2638
| Formulazione analitica | [5 empty] | Bibliografia ARPA Lombardia:
http://idro.arpalombardia.it/manual/lspp.pdf
Tabella delle precipitazioni previste al variare delle durate e dei tempi di ritorno
| Tr | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200
| wT | 0.94072 | 1.21 | 1.3983 | 1.5886 | 1.835 | 2.0379 | 2.2638
| Durata (gg) | TR 2 anni | TR 5 anni | TR 10 anni | TR 20 anni | TR 50 anni | TR 100 anni | TR 200 anni
| 1 | 67.8375 | 87.2525 | 100.8378 | 114.5574 | 132.3258 | 146.9576 | 163.2496
| 1.5 | 79.8611 | 102.7173 | 118.7104 | 134.8617 | 155.7795 | 173.0046 | 192.1843
| 2 | 89.6635 | 115.325 | 133.2812 | 151.4149 | 174.9002 | 194.2396 | 215.7734
| 2.5 | 98.088 | 126.1606 | 145.8039 | 165.6414 | 191.3333 | 212.4897 | 236.0468
| 3 | 105.5556 | 135.7655 | 156.9042 | 178.252 | 205.8999 | 228.667 | 254.0174
| 3.5 | 112.3112 | 144.4545 | 166.9462 | 189.6602 | 219.0776 | 243.3018 | 270.2747
| 4 | 118.5117 | 152.4296 | 176.163 | 200.131 | 231.1725 | 256.7341 | 285.1961
| 4.5 | 124.2644 | 159.8288 | 184.7142 | 209.8457 | 242.394 | 269.1964 | 299.04
| 5 | 129.6467 | 166.7514 | 192.7147 | 218.9347 | 252.8927 | 280.856 | 311.9922

## Calcolo Tr evento pluviometrico
| Calcolo del tempo di ritorno di un evento pluviometrico 1-24 ore |  |  | Istruzioni per inserimento dei dati di input
| Località: | PONTE SAN PIETRO
| Coordinate: | …………… |  | nelle celle | …………… | indicare la località prescelta ed eventualmente le coordinate desunte dalla mappa.
|  |  |  | nelle celle |  | Inserire la durata dell'evento da valutare in ore e la corrispondente precipitazione cumulata in mm.
Durata dell'evento: |  | ore |  | nelle celle |  | copiare e incollare i valori dalla tabella ottenuta cliccando sul punto mappa (nb= codificare decimali con il punto)
Precipitazione osservata: |  | mm
Tempo di ritorno: | n.d. | anni
Parametri ricavati da: | http://idro.arpalombardia.it
A1 - Coefficente pluviometrico orario | 30.58
N - Coefficente di scala | 0.2994
GEV - parametro alpha | 0.301
GEV - parametro kappa | -0.01
GEV - parametro epsilon | 0.823
w | n.d.
F | n.d.
Formulazione analitica linee segnalatrici
Bibliografia ARPA Lombardia:
http://idro.arpalombardia.it/manual/lspp.pdf
http://idro.arpalombardia.it/manual/STRADA_report.pdf
Inversione della formula
ù